| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦皇园小区 | 2022.03.01 | 晋城市疾病预防控制中心 | 晋城市疾病预防控制中心 | 色度 | ≤15度 | <5度 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/ L | 4.69mg/ L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 mg/L | <0.02mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0011 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.00020 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耗氧量(CODMn,法,以O2计) | ≤3 mg/L | 0.45mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0CFU /mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2022年第一季度）

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB/T5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 龙华小区 | 2022.03.01 | 晋城市疾病预防控制中心 | 晋城市疾病预防控制中心 | 色度 | ≤15度 | <5度 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/ L | 7.82mg/ L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 mg/L | <0.02mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0018 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.00020 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耗氧量(CODMn,法,以O2计) | ≤3 mg/L | 0.47mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 39CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB/T5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 旺角花园小区 | 2022.03.01 | 晋城市疾病预防控制中心 | 晋城市疾病预防控制中心 | 色度 | ≤15度 | <5度 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/ L | 4.78mg/ L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 mg/L | <0.02mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0013 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.00020 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耗氧量(CODMn,法,以O2计) | ≤3 mg/L | 0.56 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB/T5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 和凤苑小区 | 2022.03.01 | 晋城市疾病预防控制中心 | 晋城市疾病预防控制中心 | 色度 | ≤15度 | <5度 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/ L | 6.66mg/ L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 mg/L | <0.02mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0015 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.00020 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耗氧量(CODMn,法,以O2计) | ≤3 mg/L | 0.53mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 14CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB/T5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 凤台公馆 | 2022.03.01 | 晋城市疾病预防控制中心 | 晋城市疾病预防控制中心 | 色度 | ≤15度 | <5度 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/ L | 3.77mg/ L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 mg/L | <0.02mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.00020 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耗氧量(CODMn,法,以O2计) | ≤3 mg/L | 0.37mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB/T5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 庄景小区 | 2022.03.01 | 晋城市疾病预防控制中心 | 晋城市疾病预防控制中心 | 色度 | ≤15度 | <5度 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/ L | 4.35mg/ L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 mg/L | <0.02mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0012 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.00020 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耗氧量(CODMn,法,以O2计) | ≤3 mg/L | 0.40mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB/T5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 蓝田小区 | 2022.03.01 | 晋城市疾病预防控制中心 | 晋城市疾病预防控制中心 | 色度 | ≤15度 | <5度 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/ L | 4.78mg/ L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 mg/L | <0.02mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0015 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.00020 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耗氧量(CODMn,法,以O2计) | ≤3 mg/L | 0.47mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB/T5749-2006）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准值 | 监测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 晋城市疾病预防控制中心职工食堂 | 2022.03.01 | 晋城市疾病预防控制中心 | 晋城市疾病预防控制中心 | 色度 | ≤15度 | <5度 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | <0.5NTU | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐(以N计) | ≤10 mg/ L | 5.27mg/ L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 mg/L | <0.02mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0015mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.00020 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耗氧量(CODMn,法,以O2计) | ≤3 mg/L | 0.62mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬(六价) | ≤0.05 mg/L | <0.004 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.0010 mg/L | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0CFU/mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100 mL | 未检出MPN/100 mL | 达标 |  |

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水标准》（GB/T5749-2006）执行。